**ANEXO 1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PÚBLICA LP- SAY-DIF-SC-002-2021**

**“ADQUISICIÓN DE APARATOS ORTOPEDICOS.”**

**NECESIDADES:**

* 20 Sillas de ruedas todo terreno.
* 1 Silla de Ruedas Bariátrica.
* 4 Andaderas Ortopédica convencional.
* 6 Andaderas con asiento y ruedas.
* 1 Andadera ortopédica con llantas delanteras.
* 2 Bastones de 4 apoyos.
* 1 Colchón seccionado para cama médica.

**CARACTERISTICAS REQUERIDAS:**

1. Sillas de ruedas todo terreno:

* Estructura de acero esmaltada en color negra.
* Asiento y respaldo tapizado en nylon.
* Descansabrazos tipo escritorio abatibles y acojinados.
* Descansa píes desmontables.
* Llanta trasera de “24” neumática con rin de rayos con reflejantes.
* Aro impulsor de aluminio.
* Llanta delantera de 8” x 2” (reforzada).
* Llanta especial para todo terreno.
* Que incluya bomba para poner aire en las llantas.
* Capacidad de carga 110 kg.

1. Silla de Ruedas Bariátrica:

* Estructura de acero, acabado cromado.
* Asiento y respaldo tapizados en vinil de alta resistencia.
* Ancho del asiento: 24”.
* Descansabrazos tipo escritorio, desmontables y acojinados.
* Doble cruceta para mayor soporte.
* Descansa pies o eleva piernas, abatibles y desmontables.
* Llantas traseras de 24” con rin de policarbonato y cañuela de alto impacto.
* Sistema telescópico para diferentes estaturas.
* Llantas delanteras de 8” x 2”.
* Que soporte hasta 250 kg.

1. Andadera Ortopédica convencional:

* Estructura de aluminio
* Plegable.
* Puños de hule espuma.
* Sistema telescópico para diferentes estaturas.
* Regatones antiderrapantes.
* Capacidad de carga 100 kg.

1. Andadera con asiento y ruedas:

* Estructura en acero esmaltado.
* Sistema telescópico para diferentes estaturas.
* Respaldo acojinado.
* Asiento acojinado.
* Bolsa porta objetos cerrada.
* Frenos de chicote.
* Puños de hule espuma.

1. Andadera ortopédica con llantas delanteras:

* 2 Ruedas delanteras “5”.
* Estructura de aluminio.
* Plegable.
* Puños de hule espuma.
* Sistema telescópico para diferentes estaturas.

1. Bastón de 4 apoyos:

* Estructura de aluminio.
* Puños de hule espuma.
* Sistema telescópico para diferentes estaturas.
* Regatones antiderrapantes.

1. Colchón seccionado para cama médica:

* Pagable 3 en partes.
* Cualquier color.

**Atentamente**

**Sayula, Jalisco a \_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_\_\_ de 2021.**

**Protesto lo necesario**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Nombre y firma del representante legal.

Razón Social de la persona moral o jurídica.

O

Nombre y firma de la persona física

Nota: Este documento deberá ser impreso, de preferencia, en papel membretado de la empresa